## TDSheet
Прайс лист ТОО "Эгида Group" - Адресная система РУБЕЖ прот.R3 | [5 empty] | R3
цены действительны с 14 октября по 31 декабря 2019 года
АЛМАТЫ: +7 727 395 90 40 АСТАНА: +7 7172 61 81 98 АТЫРАУ: +7 7122 35 51 12 АКТОБЕ: +7 7132 56 27 30 ШЫМКЕНТ: +7 7252 402 133
№ | Наименование | Код товара | Картинка | Тех. описание | Ед. изм. | Цена | АКЦИЯ
розничная
1.2 | 0012 Адресная система "Рубеж"
1.2.2 | 00121 Протокол R3
1.2.2.1 | 0012101 Приборы приемно-контрольные управления и индикации
1.2.2.1 | ППКОП 011249-2-1 "Рубеж-2ОП" прот. R3 | 001210101 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3 предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения. На охранно-пожарных адресных приборах «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3 можно построить распределенную адресную систему ОПС с объединением в сеть до 60 панелей. Напряжение питания 12 В DC Собственный ток потребления прибора (без учета выходов 3 и 4), не более 0,4 А Ток, потребляемый прибором, при подключении 500 адресных устройств, не более 1А Выходные характеристики встроенного реле 1: коммутация напряжения постоянного/переменного тока, 30/250 В; максимальный коммутируемый ток, 3 А; Выходные характеристики встроенных реле 2 и 3: коммутация напряжения постоянного или переменного тока, 125 В ; максимальный коммутируемый ток, 0,1 А; Выходные характеристики встроенных выходов 4 и 5: выходное напряжение постоянного тока, U вых. = U пит. ; максимальный ток нагрузки выхода, 300 мА Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования: типа RS-485 - 1, типа USB - 1 Количество АЛС, подключаемых к прибору - 2 Длина: АЛС не более, 3000 м кабеля интерфейса RS485 не более, 1000 м кабеля интерфейса USB, до 3 м Максимальное количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС, 250, в общем 500 Максимальное количество зон в приборе, не более 500 Напряжение на выходных клеммах АЛС от 24 до 36 В Габаритные размеры прибора, не более 200х160х50 мм Масса, не более 1 кг Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 55°С | шт | 70018.67 | 68295.84
1.2.2.1 | РУБЕЖ-БИ | 001210102 |  | Блок конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе, аналогичном корпусу приемно-контрольных приборов. Блок индикации является адресным приемно-контрольным прибором. Основные функции блока индикации: прием сигналов от приемно-контрольных приборов; трехцветная светодиодная индикация состояния контролируемых зон или исполнительных устройств; светодиодная индикация состояния системы и режимов работы; звуковая сигнализация режимов работы; сброс сигнала пожар в зонах ключом Touch Memory. Напряжение питания 10 - 28 В Потребляемая мощность, не более 7 Вт Количество светодиодных индикаторов контроля зон и устройств на странице 50 Количество страниц 5 Максимальное количество контролируемых зон и устройств 250 Количество светодиодных индикаторов состояния системы 6 Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования: — типа RS-485 1 — типа USB 1 Длина кабеля — интерфейса RS485, не более 1000 м — интерфейса USB не более 3 м Габаритные размеры модуля, не более 200х160х50 мм Масса, не более 1 кг Рабочий диапазон температур от минус 5 до плюс 55 оС | шт | 44354.8 | 43263.44
1.2.2.1 | РУБЕЖ-БИУ | 001210103 |  | Блок индикации и управления «Рубеж-БИУ» предназначен для отображения состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения на встроенном светодиодном табло, а также ручного управления пожарными и охранными зонами адресной системы тм Рубеж. Для увеличения информативности на блоке индикации и управления реализована возможность выбора страницы индикации. Число страниц - 5. Выбор нужной страницы производится нажатием на соответствующую кнопку с номером страницы. Максимальное число контролируемых зон (устройств) – 250. БИУ обеспечивает автоматическое переключение на страницу с новым событием при отсутствии активности. Напряжение питания 10 – 28 В Потребляемая мощность, не более 7 Вт Количество светодиодных индикаторов контроля зон и устройств на странице 50 Количество кнопок управления зонами на странице 50 Количество светодиодных индикаторов состояния системы 8 Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования: -типа RS-485, 1 -типа USB, 1 Длина: кабеля интерфейса RS485,не более 1000 м -кабеля интерфейса USB до 3 м Габаритные размеры блока, не более 200х160х50 мм Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 55 °С | шт | 44354.8 | 43263.44
1.2.2.1 | РУБЕЖ-ПДУ | 001210104 |  | Пульт дистанционного управления позволяет управлять следующими исполнительными устройствами: модулями дымоудаления МДУ-1 прот.R3, МДУ-1С прот.R3; релейными модулями РМ-1 прот.R3, РМ-4 прот.R3, РМ-1С прот.R3 РМ-К прот.R3; модулями речевого оповещения МРО-2М прот.R3; технологической адресной меткой АМ-Т в качестве блокиратора запуска группы. Напряжение питания 10 - 28 В Потребляемая мощность, не более 7 Вт Количество исполнительных устройств 10 Количество исполнительных устройств не более 100 Максимальное количество ПДУ в системе, не более 10 Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования: — типа RS-485, 1 — типа USB, 1 Длина кабеля — интерфейса RS485, не более 1000 м — интерфейса USB до 3 м Габаритные размеры модуля, не более 200х160х50 мм Масса, не более 1 кг Рабочий диапазон температур от 0 до + 55С | шт | 44354.8 | 43263.44
1.2.2.1 | РУБЕЖ-ПДУ-ПТ | 001210105 |  | Рубеж-ПДУ-ПТ подключается к приемно-контрольным приборам по интерфейсу RS-485 и управляет исполнительными устройствами, подключенными к приемно-контрольным приборам, только в пределах одной сети RS-485. ПДУ-ПТ позволяет управлять только модулем пожаротушения (МПТ). Основные функции пульта дистанционного управления пожаротушением: удаленное включение и выключение МПТ; управление одним или группой из ведущего и ведомых МПТ; управление автоматикой МПТ; звуковая сигнализация неисправностей МПТ; светодиодная индикация состояния приписанных к направлениям МПТ. Напряжение питания 10 – 28 В Потребляемая мощность, не более 7 Вт Количество направлений исполнительных устройств 5 Количество исполнительных устройств в направлении, не более 100 Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования: -типа RS-485, 1 -типа USB, 1 Длина: кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м -кабеля интерфейса USB до 3 м Габаритные размеры модуля, не более 200х160х50 мм Масса, не более 1 кг Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 55 °С | шт | 48000.4 | 46819.34
1.2.2.2 | 0012102 Модули сопряжения и связи
1.2.2.2 | АКП-1 прот.R3 | 001210211 |  | Адресный конвертер протоколов АКП-1 прот.R3 предназначен для интеграции в адресную систему охранно-пожарной сигнализации «Рубеж» оборудования сторонних производителей. С помощью АКП-1 к АЛС прибора можно подключить оборудование системы ОПС: производства ООО «Охранная техника» (Forteza): «Зебра», «Фосфор», «Рельеф», «Формат(50,100)», «Фортеза (50, 50А, 100, 100А, 200, 200А, 300, 500)»; производства ООО «Спецприбор»: МИП-2; производства ООО «НПЦ «Трезор»: «Трезор-В04». Напряжение питания от внешнего источника 10-14В Ток потребления от АЛС Не более 500мкА Ток потребления от внешнего источника Не более 125мА Количество интерфейсов USB 1 Количество выходов АЛС 1 Количество выходов RS-485 1 Количество подключаемых устройств на RS-485 Не более 30 Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 100 г. Рабочий диапазон температур От 0 до +40°С Средний срок службы, не менее 10 лет | шт | 40101.6 | 39114.89
1.2.2.2 | МС-1 модуль сопряжения | 001210201 |  | Модули сопряжения МС-1 обеспечивает: подключение объединенных по интерфейсу RS-485 адресных приемно-контрольных приборов к USB порту компьютера для управления и мониторинга системы; подключение к компьютеру системы с перекрестными связями между адресными приемно-контрольными приборами, находящимися в одной сети RS-485; светодиодную индикацию наличия связи приборов с компьютером. Питание от USB ПК Количество выходов для подключения интерфейсов: RS-485; 1 гальванически развязанный USB; 1 Длина кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м Длина кабеля интерфейса USB, до 2 м Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы 10 лет | шт | 14582.4 | 14223.6
1.2.2.2 | МС-2 | 001210202 |  | Модули сопряжения МС-2 обеспечивает: подключение объединенных по интерфейсу RS-485 адресных приемно-контрольных приборов к USB порту компьютера для управления и мониторинга системы; подключение к компьютеру системы с перекрестными связями между адресными приемно-контрольными приборами, находящимися в одной сети RS-485; светодиодную индикацию наличия связи приборов с компьютером. Питание от USB ПК Количество выходов для подключения интерфейсов: RS-485; 2 гальванически развязанный USB; 1 Длина кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м Длина кабеля интерфейса USB, до 2 м Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы 10 лет | шт | 19096 | 18626.14
1.2.2.2 | МС-3 | 001210203 |  | В часности модуль сопряжения МС-3 предназначен для интеграции адресной системы тм Рубеж с системой Lonta-202. Модуль сопряжения МС-3 осуществляет сбор событий адресных приемно-контрольных приборов тм Рубеж и доставку их до передатчика RS-202TD-RR. Выход приемно-контрольного прибора адресной системы тм РУБЕЖ подключается к входу модуля сопряжения МС-3 по интерфейсу RS-485. Модуль сопряжения МС-3 преобразует полученные данные от ППКП тм РУБЕЖ и передает их по интерфейсу RS-485 в передатчик-коммуникатор RS-202TD-RR, который, в свою очередь, передает сигналы на оборудование мониторинговой станции. Питание 12 В или от USB ПК Количество интерфейсов для подключения: ППКП тм РУБЕЖ – RS-485, гальванически развязанный; 1 Передатчика RS-202TD – RS-485, не гальванически развязанный; 1 USB – для конфигурирования; 1 Длина кабеля интерфейса RS-485, не более 1000 м Длина кабеля интерфейса USB, до 2м Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы 10 лет | шт | 22278.67 | 21730.5
1.2.2.2 | МС-4 | 001210204 |  | Модуль сопряжения МС-4 предназначен для интеграции адресной системы тм Рубеж с системой передачи извещений по GSM каналам Navigard. Модуль сопряжения МС-4 осуществляет сбор событий адресных приемно-контрольных приборов тм Рубеж и доставку их до передатчика NV2050. Выход приемно-контрольного прибора адресной системы тм Рубеж подключается к входу модуля сопряжения МС-4 по интерфейсу RS-485. Модуль сопряжения МС-4 преобразует полученные данные от ППКП тм РУБЕЖ и передает их передатчику NV2050, который, в свою очередь, передает сигналы на приемник NV DG 2010 или NVC DG 3220 мониторинговой станции. Питание 12 В или от USB ПК Количество интерфейсов для подключения: -ППКП тм РУБЕЖ – RS-485, гальванически развязанный 1 -Передатчика NV 2050 – COM порт согласно схеме 1 -USB – для конфигурирования 1 Длина кабеля интерфейса RS-485, не более 1000 м Длина кабеля интерфейса USB, до 2 м Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы 10 лет | шт | 22278.67 | 21730.5
1.2.2.2 | МС-Е | 001210208 |  | Модуль сопряжения МС-Е обеспечивает: подключение объединенных по интерфейсу RS-485 адресных приемно-контрольных приборов к LAN-порту компьютера для управления и мониторинга системы; подключение к компьютеру системы с перекрестными связями между адресными приемно-контрольными приборами, находящимися в одной сети RS-485; светодиодную индикацию наличия связи приборов с компьютером. Питание модуля МС-Е осуществляется как от внешнего источника питания напряжением от 10 до 28 В, так и по технологии PoE (Power Over Ethernet), которая позволяет запитывать модуль по сетевому кабелю, что обеспечивает удобство использования модуля при отсутствии внешнего источника питания. Параметры работы по Ethernet-каналу: скорость передачи – 100 Мбит/с максимальное количество ПК для одновременного мониторинга системы, не более двух На лицевой стороне модуля расположены светодиодные индикаторы, предназначенные для индикации текущего состояния МС-Е. Напряжение питания от внешнего источника от 10 до 28В или от PoE Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме: -при напряжении питания 12 В, не более 0,2 А -при напряжение питания 24 В, не более 0,1 А Количество выходов для подключения интерфейсов: 1 RS-485, гальванически развязанный 1 Длина кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы 10 лет | шт | 27342 | 26669.24
1.2.2.2 | МС-КП | 001210207 |  | Модуль сопряжения МС-КП обеспечивает: перевод информационных сигналов формата адресной системы тм Рубеж в формат данных, используемых в протоколе Modbus RTU; передачу состояния зон и исполнительных устройств адресной системы тм Рубеж во внешние системы и программное обеспечение сторонних производителей, поддерживающих прием данных по протоколу Modbus RTU; прием внешних команд на управление устройствами системы ОПС Рубеж от сторонних систем по протоколу Modbus RTU. Питание От 11 до 28 В Потребляемая мощность, не более 1,5 Вт Количество выходов для подключения интерфейсов: -RS-485, гальванически развязанный 1 -Modbus, гальванически развязанный 1 Длина кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м Длина кабеля интерфейса USB, до 2 м Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы 10 лет | шт | 23696.4 | 23113.35
1.2.2.2 | МС-ПИ | 001210206 |  | Повторитель интерфейса МС-ПИ обеспечивает: удлинение интерфейса RS-485 и обмен информацией между приемно-контрольными приборами и компьютером, находящихся в разных частях одного интерфейса; работу перекрестных связей между приемно-контрольными приборами, находящимися в одной сети RS-485; cветодиодную индикацию наличия обмена в линии; протяженность линии интерфейса RS-485 непосредственно после повторителя интерфейса не более 1000 м. время технической готовности повторителя к работе после включения питания – не более 1 с. Напряжение питания от 10 до 14 В Максимальное количество модулей в одной сети RS-485 7 Максимальная длина линии RS-485 между двумя МС-ПИ, не более 1000 м Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования: -типа RS-485, 2 -типа USB, 1 Длина: кабеля интерфейса RS-485, не более, 1000 м кабеля интерфейса USB, до 2 м Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы, не менее 10 лет | шт | 21266 | 20742.75
1.2.2.2 | МС-Р | 001210209 |  | Удлинение линии реализуется с помощью пары сконфигурированных радиоудлинителей. Конфигурирование системы с применением радиоудлинителя позволяет осуществлять ветвление интерфейса RS-485, при котором радиоудлинитель на стороне, подключаемой к компьютеру, способен производить обмен данными по радиоканалу с несколькими радиоудлинителями, являющимися не только продолжениями, но и ответвлениями интерфейса. При этом следует учитывать, что адресное поле компьютера имеет ограничение – суммарное количество приборов и устройств, подключенных к нему по интерфейсу RS-485, не должно превышать 60. Питание от 10 до 30 В Потребляемый ток при питании 12 В, не более 60 мА Количество выходов для подключения: интерфейса RS485 с гальванической развязкой, 2 интерфейса антенны, 1 Длина кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м Номинальная мощность передатчика, не более 10 мВт Диапазон частот 433,05 – 434,79 МГц Скорость обмена данными в эфире, бит/с 4800, 9600, 19200, 38400 Габаритные размеры модуля, не более 125×84×37 мм Масса, не более 200 г Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 40°С Средний срок службы, не менее 10 лет | шт | 66836 | 65191.49
1.2.2.2 | УОО-ТЛ | 001210205 |  | Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ обеспечивает: подключение объединенных по интерфейсу RS-485 адресных приемно-контрольных приборов для приема сообщений о событиях, происходящих в системе; подключение в телефонную линию для передачи сообщений,полученных от ППКП тм РУБЕЖ; светодиодную индикацию наличия связи и режимов работы. Напряжение питания от 9 до 12 В Потребляемая мощность, не более 3 Вт Количество телефонных номеров дозвона 4 Максимальное количество символов в телефонном номере 21 Напряжение телефонной линии от 20 до 60 В Количество выходов для подключения интерфейсов: -RS-485 – для подключения ППКП тм Рубеж, 1 -USB – для конфигурирования, 1 -Телефонной линии , 1 Период отправки тестового сообщения от 10 до 160 мин Длина кабеля интерфейса RS-485, не более 1000 м Длина кабеля USB, не более 2 м Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 45 °С Масса, не более 200 г Габаритные размеры модуля, не более 125х78х37 мм Средний срок службы, не менее 10 лет | шт | 24824.8 | 24213.98
1.2.2.3 | 0012103 Извещатели пожарные
1.2.2.3 | ИП 101-29-PR прот. R3 | 001210303 |  | Извещатель представляет собой устройство прямого измерения температуры и обладает двумя способами определения возгораний: по максимальной температуре и по скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. | шт | 5040.19 | 4916.17
1.2.2.3 | ИП 212/101-64 PR прот. R3 | 001210302 |  | Извещатель определяет возгорание по: концентрации дыма, максимальной температуре и скорости нарастания температуры. Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; измерение температуры окружающей среды; расчет скорости изменения температуры; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автокомпенсацию запыленности; тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя от 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Температура срабатывания извещателя по тепловому каналу: от 54 до 70 °С Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø94×58 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | шт | 7151.45 | 6975.49
1.2.2.3 | ИП 212-64 прот. R3 | 001210301 |  | Извещатель выполняет следующие функции: измерение концентрации дыма; обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор; индикацию режима работы извещателя; автоматическую компенсацию запыленности дымовой камеры для исключения ложных срабатываний; тестирование работоспособности с помощью кнопки или специального оптического тестера ОТ-1. Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2 Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø93×44 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур от -30 до +55°С спец. исп. от -40 до +70°С Средний срок службы, не менее 10 лет | шт | 5043.08 | 4800
1.2.2.3 | ИПР 513-11 прот. R3 | 001210304 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513- 11 прот.R3 состоит из основания, корпуса и защитной крышки. На основании установлена плата с радиоэлементами и клеммником для подключения проводов адресной двухпроводной линии связи. Извещатель пожарный ручной передает сигнал «Пожар» на приемно-контрольный прибор при нажатии на кнопку извещателя. Снятие сигнала «Пожар» осуществляется возвратом кнопки в исходное положение с помощью входящего в комплект поставки ключа. Для возврата кнопки необходимо вставить ключ в отверстие, расположенное в центре кнопки, и нажать на него до отщелкивания кнопки. Для информации о режимах работы адресного ручного извещателя и исправной работы предусмотрен красный светодиод, который в состоянии НОРМА промаргивает с частотой 1 раз в 3 – 5 секунд, а в режиме ПОЖАР частота промаргивания составляет 2 раза в 1 секунду. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляются по АЛС. Конструкция извещателя предусматривает возможность его пломбирования. Извещатель ИПР 513-11 прот.R3 выпускается в корпусе красного цвета. Питание от АЛС (24-36 В) Усилие нажатия на кнопку, не менее 25 Н Частота моргания светового индикатора в режиме «Пожар» 2 Гц Габаритные размеры модуля, не более 88х86х45 мм Масса, не более 100 г Рабочий диапазон температур от минус 25 до плюс 55°С Средний срок службы, не менее 10 лет | шт | 3356.27 | 3273.69
1.2.2.3 | УДП 513-11 прот. R3 "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", цвет оранжевый | 001210305 |  | Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-11 (далее – УДП) предназначено для ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации. УДП предназначено для работы с приемно-контрольными приборами ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП», ППКПУ 01149-4-1 «Рубеж-4А». Основные технические данные Напряжение питания УДП – от 20 до 28 В. Максимальный ток потребления при напряжении питания 28 В – не более 0,17 мА. Для информации о состоянии УДП предусмотрен оптический индикатор красного цвета. В дежурном режиме осуществляется контроль состояния АЛС. При исправности АЛС индикатор мигает с частотой 3 – 8 с. В режиме «Нажатие кнопки» индикатор мигает с частотой 2 Гц. Габаритные размеры УДП – не более 88 × 85 × 46 мм. Масса УДП – не более 150 г. Степень защиты оболочки УДП – IP31 по ГОСТ 14254-96. Средний срок службы – не менее 10 лет. Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч. Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98. | шт | 3558.8 | 3471.24
1.2.2.3 | УДП 513-11 прот. R3 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", цвет желтый | 001210306 |  | Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-11 (далее – УДП) предназначено для ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации. УДП предназначено для работы с приемно-контрольными приборами ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП», ППКПУ 01149-4-1 «Рубеж-4А». Основные технические данные Напряжение питания УДП – от 20 до 28 В. Максимальный ток потребления при напряжении питания 28 В – не более 0,17 мА. Для информации о состоянии УДП предусмотрен оптический индикатор красного цвета. В дежурном режиме осуществляется контроль состояния АЛС. При исправности АЛС индикатор мигает с частотой 3 – 8 с. В режиме «Нажатие кнопки» индикатор мигает с частотой 2 Гц. Габаритные размеры УДП – не более 88 × 85 × 46 мм. Масса УДП – не более 150 г. Степень защиты оболочки УДП – IP31 по ГОСТ 14254-96. Средний срок службы – не менее 10 лет. Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч. Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98. | шт | 3558.8 | 3471.24
1.2.2.4 | 0012104 Извещатели охранные
1.2.2.4 | ИО 10220-2 прот. R3 | 001210401 |  | Извещатель представляет собой адресное устройство, состоящее из управляемого контакта и магнита, формирующее сигнал «Тревога» при открывании подвижных частей охраняемых конструкций, таких как двери, окна и т.п. Извещатель работает в составе системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот. R3. Питание извещателя и передача сигнала осуществляется по униполярной адресной линии связи, подключенной к прибору. На корпусе извещателя присутствует индикатор «Связь»: в дежурном состоянии - мигает один раз в 4-5 сек; в тревожном сотоянии - мигает два раза в сек; в режиме «Тест» - частое мигание в течение 2-3 сек после нажатия на тест-кнопку. | шт | 1712.85 | 1670.71
1.2.2.4 | ИО 32920-2 прот. R3 | 001210403 |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО32920-2 предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающееся разбитием стекла. Принцип работы извещателя строится на основе улавливания высокоточным микрофоном окружающих звуков, после чего сигнал анализируется микропроцессором. Извещатель предназначен для установки в банках, гостиницах, складах, квартирах и т.д. Извещатель работает только с приемно-контрольным прибором «Рубеж-2ОП» прот.R3. Питание извещателя и передача сигналов осуществляется по униполярной адресной линии связи АЛС. Извещатель имеет два встроенных светодиода, для контроля за состоянием извещателя, а так же тампер вскрытия корпуса, для защиты извещателя от вскрытия. Извещатель имеет два режима чувствительности, который выбирается в зависимости от условий эксплуатации извещателя: Нормальная - для окружающей среды, хорошо отражающей звук; Повышенная - для окружающей среды со звукопоглощающими предметами. | шт | 3952.29 | 3855.05
1.2.2.4 | ИО 40920-2 прот. R3 (кронштейн в комплекте) | 001210402 |  | Извещатель работает в составе системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3. Питание извещателя осуществляется по униполярной адресной линии связи. На корпусе индикатора присутствует индикатор «Связь»: в дежурном состоянии - мигает один раз в 4-5 сек; в тревожном сотоянии - мигает два раза в сек; в режиме «Тест» - частое мигание в течение 2-3 сек после нажатия на тест-кнопку. Индикацию на извещателе можно отключить программным способом. При включенной индикации извещатель отражает свое состояние вне зависимости от того, поставлена зона на охрану или снята с охраны. Имеется возможность тестирования работоспособности извещателя с помощью оптического тестера «ОТ-1». Питание извещателя от АЛС: Напряжение питания от 24 до 36 В Ток потребления, не более 200 мкА Режимы чувствительности низкая, средняя, высокая Дальность действия, не более 12 м Угол обзора в горизонтальной плоскости: 110 ° Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP 41 Рабочий диапазон температур от -10 до +50°С Масса, не более 100 г Габаритные размеры, не более 95х62х40 мм | шт | 5645 | 5506
1.2.2.5 | 0012105 Расширители адресные
1.2.2.5 | АМ-1 прот. R3 | 001210501 |  | АМ-1 ПРОТ. R3 Адресная метка ФУНКЦИИ: Адресная метка формирует извещения в АЛС о срабатывании устройств с выходом «сухой контакт» в безадресных шлейфах. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество безадресных ШС - 1; • длина ШС - не более 100м; • питание от адресной линии связи; • ток потребления 0,18 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | шт | 2806.53 | 2737.48
1.2.2.5 | АМ-4 прот. R3 | 001210502 |  | АМ-4 ПРОТ. R3 Адресная метка ФУНКЦИИ: Адресная метка формирует извещения в АЛС о срабатывании устройств с выходом «сухой контакт» в безадресных шлейфах. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество безадресных ШС - 4; • длина ШС - не более 100м; • питание от адресной линии связи; • ток потребления 0,38 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | шт | 5011.25 | 4887.95
1.2.2.5 | АМП-4 прот. R3 | 001210503 |  | АМП-4 ПРОТ. R3 Адресная метка пожарная ФУНКЦИИ: Формирует извещения в АЛС о срабатывании неадресных пожарных извещателей в безадресных шлейфах, контроль неисправности (обрыв и короткое замыкание) шлейфов сигнализации, управление исполнительными устройствами с помощью электронных ключей, управление исполнительным устройством с помощью выходных переключающихся контактов реле типа «сухой контакт», питания и приема кода считывателя Proximity-карт и/или кодонаборного устройства с контроллером Wiegand. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • напряжение питания - 10,5-28 В (при подключении считывателя - только 12В); • собственный ток потребления от ИП 12 В - не более 35 мА; • собственный ток потребления от ИП 24 В - не более 25 мА; • количество безадресных ШС - 4; • количество выходов с контролем целостности линии - 2; • количество реле с выходом «сухой контакт» - 1; • количество подключаемых считывателей - 1; • диапазон рабочих температур – от -25 до +55° С. | шт | 13974.8 | 13630.95
1.2.2.5 | ИМ-1 прот. R3 | 001210504 |  | ИМ-1 ПРОТ. R3 Модуль интерфейсный ФУНКЦИИ: Предназначен для подключения считывателя Proximity-карт и/или кодонаборного устройства по интерфейсу Wiegand, приема кода от считывателя и передачи данных в прибор по АЛС. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • напряжение питания - 12 В; • собственный ток потребления от ИП 12 В - не более 12 мА; • максимальная длина проводов линии связи модуля с кодонаборным устройством и/или считывателем – не более 50 м; • диапазон рабочих температур – от 0 до +55° С. | шт | 10936.8 | 10667.7
1.2.2.6 | 0012106 Автоматика дымоудаления и пожаротушения
1.2.2.6 | МДУ-1 24/220 прот. R3 | 001210601 |  | МДУ-1 24/220 ПРОТ. R3 Модуль управления клапаном дымоудаления ФУНКЦИИ: Предназначен для управления электромеханическим приводом с возвратной пружиной, или электромеханическим реверсивным приводом, или электромагнитным с ручным возвратом, которые используются на заслонках клапана дымоудаления или огнезадерживающего клапана. Модуль имеет входы контроля положения клапана и входы подключения кнопок ручного управления. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • количество управляемых клапанов – 1 • питание модуля - 24/220 В; • выбор напряжения питания модуля осуществляется джампером; • ток коммутации на электропривод: при напряжении питания постоянного тока 24 В - до 2 А, при напряжении питания переменного тока 230 В - до 0,25 А; • длина соединений до кнопок управления и концевиков - не более 30м; • диапазон рабочих температур – от -20 до +60° С. | шт | 13187.81 | 12863.32
1.2.2.6 | МДУ-1С прот. R3 | 001210602 |  | МДУ-1С ПРОТ. R3 Модуль управления клапаном дымоудаления силовой ФУНКЦИИ: Предназначен для управления электромеханическим приводом с возвратной пружиной, или электромеханическим реверсивным приводом, или электромагнитным с ручным возвратом, которые используются на заслонках клапана дымоудаления или огнезадерживающего клапана. Модуль имеет входы контроля положения клапана и входы подключения кнопок ручного управления. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • количество управляемых клапанов – 1; • питание модуля - 24/220 В; • выбор напряжения питания модуля осуществляется джампером; • ток коммутации на электропривод: при напряжении питания постоянного тока 24 В - до 5 А, при напряжении питания переменного тока 230 В - до 5 А; • длина соединений до кнопок управления и концевиков - не более 30м; • диапазон рабочих температур – от -20 до +60° С. | шт | 13974.8 | 13630.95
1.2.2.6 | МПТ-1 прот. R3 | 001210603 |  | МПТ-1 ПРОТ. R3 Модуль управления пожаротушением ФУНКЦИИ: Предназначен для организации систем порошкового и газового пожаротушения, формирования электрического импульса на пуск автоматических устройств пожаротушения по командам, контроль целостности исполнительных линий до оборудования. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество выходов с контролем- 5; • внешние входы для подключения: ЭДУ-ПТ, датчика Д/О, датчика Массы, датчика Давления, ведомого МПТ-1; • количество безадресных ШС - 2; • напряжение питания – от 10,5 до 28,5 В; • ток потребления от ИП 12 В - не более 70 мА; • ток потребления от ИП 24 В - не более 45 мА; • максимальные токи, обеспечиваемые выходами 1 - 5 – не более 2 А; • суммарный ток по всем выходам - не более 5 А; • ток контроля выходных цепей: во включенном состоянии током контроля - не менее 25 мА, в выключенном состоянии током контроля - не более 2 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | шт | 21051.89 | 20533.91
1.2.2.6 | ЭДУ-ПТ | 001210604 |  | ЭДУ-ПТ Элемент дистанционного управления пожаротушением ФУНКЦИИ: Предназначен для дистанционного управления режимами работы модуля пожаротушения МПТ-1, отображение состояния неисправности и состояния автоматики МПТ-1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • напряжение питания – от 9 до 30 В; • потребляемый ток во всем диапазоне питающего напряжения - не более 20 мА; • количество подключаемых ЭДУ-ПТ к одному МПТ-1 - 4 шт; • длина соединений до МПТ-1 - не более 100 м; • диапазон рабочих температур – от -10 до +55° С. | шт | 5427.89 | 5294.34
1.2.2.7 | 0012107 Оповещение
1.2.2.7 | МРО-2М прот. R3 | 001210703 |  | МРО-2М ПРОТ. R3 Модуль речевого оповещения ФУНКЦИИ: Предназначен для организации систем автоматического речевого оповещения людей о чрезвычайных ситуациях, имеет выход на динамические головки и реализует речевую систему оповещения людей при пожаре. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • напряжение питания постоянного тока от 10,7 до 30 В; • пиковый потребляемый ток при воспроизведении - не более 4,5 А; • максимальная продолжительность речевых сообщений - 2 минуты; • количество речевых сообщений - 8; • диапазон воспроизводимых частот речевого оповещения (по электрическому тракту) - от 100 до 9000 Гц; • количество каналов оповещения - 1; • пиковая выходная мощность усилителя - 42 Вт; • номинальное сопротивление подключаемых АМ - не менее 4 Ом; • диапазон рабочих температур – от -25 до +55° С. | шт | 17377.36 | 16949.79
1.2.2.7 | ОПОП 1 прот. R3 | 001210702 |  | ОПОП 1-8 ПРОТ. R3 Оповещатель охранно-пожарный световой ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • надпись и фон может быть любого варианта исполнения; • корпус и экран оповещателя выполнены из ударопрочного пластика; • питания от адресной линии связи; • ток потребления в дежурном режиме / в режиме «тревога», не более 0,2 мА / 2,2 мА; • степень защиты оболочки IP 41; • диапазон рабочих температур – от -10 до +55° С. | шт | 4797.15 | 4679.11
1.2.2.7 | ОПОП 124 прот. R3 | 001210701 |  | ОПОП 124-7 ПРОТ. R3 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • питания от адресной линии связи; • ток потребления в дежурном режиме / в режиме «тревога», не более 0,2 мА / 2,2 мА; • уровень звукового давления оповещателя на расстоянии (1±0,05) м не менее 100 дБ; • диапазон рабочих температур – от -10 до +55° С; • степень защиты оболочки IP 41. | шт | 12435.55 | 12129.57
1.2.2.8 | 0012108 Управление инженерными системами
1.2.2.8 | РМ-1 прот. R3 | 001210801 |  | РМ-1 ПРОТ. R3 Релейный модуль ФУНКЦИИ: Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество релейных выходов - 1; • ток коммутации реле: при напряжении питания постоянного тока 24 В - до 2 А, при напряжении питания переменного тока 230 В - до 0,25 А; • питание от адресной линии связи; • максимальный ток потребления в дежурном режиме - 0,18 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | шт | 4277.5 | 4172.26
1.2.2.8 | РМ-1К прот. R3 | 001210804 |  | РМ-1К ПРОТ. R3 Релейный модуль с контролем цепи ФУНКЦИИ: Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, контроль состояния выходных цепей на обрыв и короткое замыкание. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество релейных выходов - 1; • напряжение питания постоянного тока от 10,5 до 28,5 В; • собственный ток потребления от источника - не более 20 мА; • максимальный ток, обеспечиваемый выходом – не более 2 А; • ток контроля: во включенном состоянии – не менее 10 мА, в выключенном состоянии – обратной полярности не более 2 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | шт | 9252.88 | 9025.21
1.2.2.8 | РМ-1С прот. R3 Адресный релейный модуль | 001210802 |  | РМ-1С ПРОТ. R3 Релейный модуль силовой ФУНКЦИИ: Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество релейных выходов - 1; • ток коммутации реле: при напряжении питания постоянного тока 24 В - до 5 А, при напряжении питания переменного тока 230 В - до 5 А; • питание от адресной линии связи; • максимальный ток потребления в дежурном режиме - 0,4 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | шт | 8911.47 | 8692.2
1.2.2.8 | РМ-4 прот. R3 | 001210803 |  | РМ-4 ПРОТ. R3 Релейный модуль ФУНКЦИИ: Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество релейных выходов - 4; • ток коммутации реле: при напряжении питания постоянного тока 24 В - до 2 А, при напряжении питания переменного тока 230 В - до 0,25 А; • питания от адресной линии связи; • максимальный ток потребления в дежурном режиме - 0.38 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | шт | 10936.8 | 10667.7
1.2.2.8 | РМ-4К прот. R3 | 001210805 |  | РМ-4К ПРОТ. R3 Релейный модуль с контролем цепи ФУНКЦИИ: Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, контроль состояния выходных цепей на обрыв и короткое замыкание. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • количество релейных выходов - 4; • напряжение питания постоянного тока от 10,5 до 28,5 В; • собственный ток потребления от источника - не более 20 мА; • максимальные токи, обеспечиваемые выходами 1 - 4 – не более 2 А; • суммарный ток по всем выходам - не более 5 А; • ток контроля: во включенном состоянии – не менее 10 мА, в выключенном состоянии – обратной полярности не более 2 мА; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | шт | 13905.36 | 13563.22
1.2.2.9 | 0012109 СКУД
1.2.2.9 | МКД-2 прот. R3 | 001210901 |  | МКД-2 ПРОТ. R3 Модуль контроля доступа ФУНКЦИИ: Предназначен для организации прохода через одну двунаправленную или две однонаправленные двери, управление шлагбаумом, турникетом. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • напряжение питания - 12 В. • собственный ток потребления от ИП 12 В - не более 60 мА. • максимальная длина проводов линии связи модуля с исполнительным устройством – не более 10 м. • максимальная длина проводов линии связи модуля со считывателем – не более 50 м. • количество подключаемых считывателей - 2. • количество аналоговых ШС - 2. • диапазон рабочих температур – от 0 до +55° С | шт | 18835.6 | 18372.15
1.2.2.10 | 001210910 Радиоканальные удлинители и извещатели
1.2.2.10 | МРК-30А прот.R3 | 00121091001 |  | Адресный радиоканальный модуль МРК-30 работает с радиоканальными адресными дымовыми ИП 212-64Р и ручными ИПР 513-11Р извещателями. Модуль радиоканальный имеет 2 светодиодных индикатора, предназначенных для индикации его текущего состояния: Модуль МРК-30 осуществляет постоянный двухсторонний обмен информацией с извещателями по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц, декодирует от них сообщения и передает их на приемно-контрольный прибор. Также МРК-30 осуществляет регистрацию радиоканальных извещателей, доступ к их настройкам и параметрам. Сброс сигнала «пожар» производится с приемно-контрольного прибора. Один МРК-30 регистрирует в своей сети до 30 извещателей ИП 212-64Р и/или ИПР 513-11Р. Модуль резервирует под извещатели 30 адресов, следующие за адресом, который присвоен МРК-30. В системе может находиться до 14 МРК-30. Модуль МРК-30 является программируемым устройством. Конфигурация модуля задается пользователем с приемно-контрольного прибора. Напряжение питание от 6 до 24 В Потребляемый ток не более 30 мА Рабочая частота 2400, 2480 МГц Число каналов связи 16, шаг 5 МГц. Мощность излучения не более 100 мВт Класс излучения 5М00G7W Вид модуляции O-QPSK Чувствительность приемника не хуже 91 дБм Диапазон установки периода связи от 10 до 90 с Габаритные размеры модуля не более 125х78х37 мм Масса не более 200 г Степень защиты IР20 Средний срок службы не менее 10 лет | шт | 22434.91 | 21882.89
1.2.2.11 | 001210911 Источники питания
1.2.2.11 | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР | 00121091104 |  | ИВЭПР 12/2 RSR 2Х12 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный (ОТЛИЧИЯ ОТ ИВЭПР 12/2 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3): • металлический корпус под АКБ 2х7 Ач или 2х12 Ач; • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 24 Ач; • масса без АКБ – не более 2,3 кг; • габаритные размеры – не более 324x111x182 мм. | шт | 20658.4 | 20150.1
1.2.2.11 | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР | 00121091105 |  | ИВЭПР 12/2 RSR 2Х17 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТЛИЧИЯ ОТ ИВЭПР 12/2 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3): • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 34 Ач; • масса без АКБ– не более 2,5 кг; • габаритные размеры – не более 372x86x250 мм. | шт | 21873.6 | 21335.4
1.2.2.11 | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР | 00121091101 |  | ИВЭПР 12/2 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: • работа в составе адресной охранно-пожарной сигнализации «Рубеж» для бесперебойного электропитания приборов постоянным номинальным напряжением 12В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • выходной ток – до 2 А (до 3 А в течение 15 минут); • входное напряжение сети – 130-265 В; • выходное постоянное напряжение при работе от сети – (13,6 ± 0,2) В; • напряжение отключения АКБ – (10,4 ± 0,4) В; • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 14 Ач; • диапазон рабочих температур – от -10 до +40 °С; • масса – не более 2 кг; • габаритные размеры – не более 324x86x182 мм. | шт | 19443.2 | 18964.8
1.2.2.11 | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | 00121091106 |  | ИВЭПР 12/3,5 RSR 2Х12 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТЛИЧИЯ ОТ ИВЭПР 12/3,5 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3): • металлический корпус под АКБ 2х7 Ач или 2х12 Ач; • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 24 Ач; • масса без АКБ – не более 2,3 кг; • мабаритные размеры – не более 324x111x182 мм. | шт | 27159.72 | 26491.45
1.2.2.11 | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР | 00121091107 |  | ИВЭПР 12/3,5 RSR 2Х17 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х17 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТЛИЧИЯ ОТ ИВЭПР 12/3,5 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3): • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 34 Ач; • масса без АКБ– не более 2,5 кг; • габаритные размеры – не более 372x86x250 мм. | шт | 28374.92 | 27676.75
1.2.2.11 | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР | 00121091102 |  | ИВЭПР 12/3,5 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течение 15 минут); • входное напряжение сети – 130-265 В; • выходное постоянное напряжение при работе от сети – (13,6 ± 0,2) В; • напряжение отключения АКБ – (10,4 ± 0,4) В; • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 14 Ач; • диапазон рабочих температур – от -10 до +40 °С; • масса – не более 2 кг; • габаритные размеры – не более 324x86x182 мм. | шт | 25944.52 | 25306.15
1.2.2.11 | ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х12 БР | 00121091108 |  | ИВЭПР 12/5 RSR 2Х12 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТЛИЧИЯ ОТ ИВЭПР 12/5 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3): • металлический корпус под АКБ 2х7 Ач или 2х12 Ач; • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 24 Ач; • масса без АКБ – не более 2,3 кг; • габаритные размеры – не более 324x111x182 мм. | шт | 32810.4 | 32003.09
1.2.2.11 | ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17 БР | 00121091109 |  | ИВЭПР 12/5 RSR 2Х17 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х17 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТЛИЧИЯ ОТ ИВЭПР 12/5 RSR 2Х12 -Р БР ПРОТ. R3): • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 34 Ач; • масса без АКБ– не более 2,5 кг; • габаритные размеры – не более 372x86x250 мм. | шт | 34025.6 | 33188.39
1.2.2.11 | ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х7 БР | 00121091103 |  | ИВЭПР 12/5 RSR 2Х7 -Р БР ПРОТ. R3 Источник вторичного электропитания резервированный ФУНКЦИИ: См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР прот. R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • выходной ток – до 5 А (до 5,5 А в течение 15 минут); • входное напряжение сети – 130-265 В; • выходное постоянное напряжение при работе от сети – (13,6 ± 0,2) В; • напряжение отключения АКБ – (10,4 ± 0,4) В; • максимальная суммарная ёмкость АКБ – 14 Ач; • диапазон рабочих температур – от -10 до +40 °С; • масса – не более 2 кг; • габаритные размеры – не более 324x86x182 мм. | шт | 31595.2 | 30817.79
1.2.2.11 | ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР | 00121091118 |  | Входное напряжение сети 130…265 В Номинальный ток нагрузки» 0...2 А Максимальный ток нагрузки, обеспечиваемый источником, не более 2,5 А Выходное постоянное напряжение — при работе от сети — при работе от АКБ от 26,6 до 27,6 В от 18,8 до 27,2 В Источник осуществляет защитное отключение выхода при токе перегрузки свыше 6,0 – 7,0 А Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме не более 30 мА Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда не более 10 мА Суммарная емкость нагрузок не более 3300 мкФ Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 60 Вт Диапазон рабочих температур от -25 ºС до +50 ºС Наработка на отказ не менее 40 000 ч. Средний срок службы 10 лет РАЗМЕРЫ, ММ 324×184×86 МАССА ИСТОЧНИКА БЕЗ АКБ, КГ 2,1 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ АКБ, ММ 151×99×65 | шт | 30090.67 | 29350.28
1.2.2.12 | 001210912 Дополнительное оборудование
1.2.2.12 | ИЗ-1 прот.R3 | 00121091202 |  | ИЗ-1 ПРОТ.R3 Изолятор шлейфа ФУНКЦИИ: Предназначен для размыкания части адресной линии связи при обнаружении короткого замыкания. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • питание от адресной линии связи; • ток потребления в дежурном режиме – не более 0,5 мА; • время срабатывания – не более 0,1 с; • диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. | шт | 2430.4 | 2370.6
1.2.2.12 | ОТ-1 | 00121091203 |  | ОТ-1 Оптический тестер для тестирования адресных пожарных извещателей типа ИП 212-64, ИП212/101-64- А2R1,ИП 101-29-A3R1. Дальность действия – до 6 метров. Питание – 3 батарейки типа R21. | шт | 3819.2 | 3725.23
1.2.2.12 | ПКУ-1 прот. R3 | 00121091201 |  | ПКУ-1 ПРОТ. R3 Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот. R3 обеспечивает просмотр и изменение адреса у всех адресных устройств в линейке протокола R3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • питание от 4-х батареек ААА; • диапазон рабочих температур от +5 до +55 ºС. | шт | 23146.67 | 22577.14
1.2.2.13 | 00121913 ПО FireSec
1.2.2.13 | FireSec «МУЛЬТИСЕРВЕРНАЯ ЗАДАЧА» | 00121096 |  | FireSec «МУЛЬТИСЕРВЕРНАЯ ЗАДАЧА» Чaсть прогрaммно-aппaрaтного комплексa, преднaзнaченного для контроля зa состоянием нескольких зaщищaемых объектов в реaльном режиме времени и своевременного оповещения оперaторa о тревогaх или неиспрaвностях, a тaкже для регистрaции и aнaлизa происходящих событий. Bся информaция о состоянии контролируемых объектов поступaет от удaленных серверов, нa которые считывaется с приборов, подключенных к ПК. | шт | 462933.33 | 451542.77
1.2.2.13 | FireSec «ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДАЧА» | 00121095 |  | FireSec «ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДАЧА» Программное обеспечение ПО FireSec 3 «Оперативная задача» ФУНКЦИИ: • формирование и экспорт построенного отчета в различные форматы для последующего редактирования в текстовых и других редакторах, для архивирования, пересылки по электронной почте и др; • автоматическая активизация программы при возникновении нового события в системе; • предусмотрены профили оформления – набор визуальных настроек, включающих в себя расположение окон, цветовую гамму элементов интерфейса и прочие настройки; • возможность передачи смены дежурства с фиксацией этого события в журнале событий; • управление пожарными и охранными зонами объекта (Сброс сигнала «Пожар/Тревога», постановка/снятие охранных зон); • отключение устройств от опроса приемно-контрольным прибором; • создание и контроль работы системы охранной сигнализации и системы СКУД, редактирование списка пользователей, идентификаторов, прав групп, подгрупп, отдельных пользователей. В комплекте поставки ключ защиты. | шт | 68282.67 | 66602.56
1.2.2.13 | FireSec PRO | 00121098 |  | FireSec PRO Программное обеспечение FireSec PRO. ФУНКЦИИ: • полный функционал программного обеспечения ПО FireSec 3 «Оперативная задача»; • управление исполнительными устройствами (МДУ-1, ШУ-В, РМ-К, РМ-1, РМ-4, МРО-2М). КОМПЛЕКТАЦИЯ: • Ключ защиты • Флеш накопитель с программным обеспечением «FireSec»; | шт | 208320 | 203194.25
1.2.2.13 | FIRESEC PRO «ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАКЕТ» | 00121097 |  | FIRESEC PRO «ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАКЕТ» Программное обеспечение FireSec PRO «Инженерный пакет» ФУНКЦИИ: • полный функционал программного обеспечения ПО FireSec 3 «Оперативная задача»; • управление исполнительными устройствами (МДУ-1, ШУ-В, РМ-К, РМ-1, РМ-4, МРО-2М); • в комплекте поставки ключ защиты и флеш накопитель; • ключ защиты; • модуль сопряжения МС-1; • USB-кабель; • флеш накопитель; • ОТ-1 | шт | 221050.67 | 215611.67