## Прайс РФ
Прайс-лист ООО «Фактор» | [7 empty] | г.Санкт-Петербург г, Ворошилова ул, дом 2, литер Е, помещение 1-Н, офис 17
тел.: +7 800 350 5647
e-mail: info@factor.com.ru
Система газового пожаротушения |  |  |  | Цена для РФ на условии самовывоза, руб без НДС |  | Цена, руб с НДС
|  |  |  | РРЦ | Дилерская | РРЦ | МРЦ | Дилерская
Модули напольного исполнения
Модули FS
МГП FS (42-180) | 340100000112 | Модуль V=180л без ГОТВ, Ду ЗПУ=40 мм. Рабочее давление 4,2 МПа. Модули МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; 4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 151918.56 | 112532.2667 | 97431.04
МГП FS (65-120) | 340100000108 | Модуль V=120л без ГОТВ, Ду ЗПУ=40 мм. Рабочее давление 6,5 МПа. Модули МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; 4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 115416.5333 | 87436.8 | 67112.5333
МГП FS (65-150) | 340100000109 | Модуль V=150л без ГОТВ, Ду ЗПУ=40 мм. Рабочее давление 6,5 МПа. Модули МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; 4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 136610.9867 | 103493.3333 | 81180.16
МГП FS (65-25) | 340100000113 | Модуль V=25л без ГОТВ, Ду ЗПУ=32 мм. Рабочее давление 6,5 МПа. Модули МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; | шт | #REF! | #REF! | 32110.56 | 23785.6 | 20593.4933
МГП FS (65-40) | 340100000101 | Модуль V=40л без ГОТВ, Ду ЗПУ=32 мм. Рабочее давление 6,5 МПа. Модули МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; 4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 82423.4667 | 62442.24 | 42927.5733
МГП FS (65-70) | 340100000104 | Модуль V=70л без ГОТВ, Ду ЗПУ=32 мм. Рабочее давление 6,5 МПа. Модули МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; 4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 88975.5733 | 67405.6533 | 48581.76
МГП FS (65-90) | 340100000106 | Модуль V=90л без ГОТВ, Ду ЗПУ=32 мм. Рабочее давление 6,5 МПа. Модули МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; 4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 90043.7333 | 75036.5867 | 56065.4933
МГП С FS
МГП С FS (65-100) | 340100000205 | Модуль V=100л без ГОТВ, Ду ЗПУ=40 мм. Рабочее давление 6,5 МПа. Баллон МГП-С FS изготовлен из высокопрочной атмосферостойкой стали с внутренним полимерным покрытием. МГП-С FS имеют срок эксплуатации до первого технического освидетельствования 15 лет. МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; 4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 216936 | 160693.3333 | 139733.3333
МГП С FS (65-120) | 340100000208 | Модуль V=120л без ГОТВ, Ду ЗПУ=40 мм. Рабочее давление 6,5 МПа. Баллон МГП-С FS изготовлен из высокопрочной атмосферостойкой стали с внутренним полимерным покрытием. МГП-С FS имеют срок эксплуатации до первого технического освидетельствования 15 лет. МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; 4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 224719.2 | 166458.6667 | 144746.6667
МГП С FS (65-150) | 340100000206 | Модуль V=150л без ГОТВ, Ду ЗПУ=40 мм. Рабочее давление 6,5 МПа. Баллон МГП-С FS изготовлен из высокопрочной атмосферостойкой стали с внутренним полимерным покрытием. МГП-С FS имеют срок эксплуатации до первого технического освидетельствования 15 лет. МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; 4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 232502.4 | 172224 | 149760
МГП С FS (65-180) | 340100000211 | Баллон МГП-С FS изготовлен из высокопрочной атмосферостойкой стали с внутренним полимерным покрытием. МГП-С FS имеют срок эксплуатации до первого технического освидетельствования 15 лет. МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; 4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 262728 | 194613.3333 | 169228.8
МГП С FS (65-25) | 340100000209 | Баллон МГП-С FS изготовлен из высокопрочной атмосферостойкой стали с внутренним полимерным покрытием. МГП-С FS имеют срок эксплуатации до первого технического освидетельствования 15 лет. МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласноСП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; 4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 86400 | 64000 | 57600
МГП С FS (65-70) | 340100000210 | Баллон МГП-С FS изготовлен из высокопрочной атмосферостойкой стали с внутренним полимерным покрытием. МГП-С FS имеют срок эксплуатации до первого технического освидетельствования 15 лет. МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; 4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 201369.6 | 149162.6667 | 129706.6667
МГП С FS (65-90) | 340100000207 | Баллон МГП-С FS изготовлен из высокопрочной атмосферостойкой стали с внутренним полимерным покрытием. МГП-С FS имеют срок эксплуатации до первого технического освидетельствования 15 лет. МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; 4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 212961.6 | 157749.3333 | 137173.3333
МГП-С FS (65-40) | 340100000201 | Баллон МГП-С FS изготовлен из высокопрочной атмосферостойкой стали с внутренним полимерным покрытием. МГП-С FS имеют срок эксплуатации до первого технического освидетельствования 15 лет. МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль состоит из: 1 – баллон; 2 – запорно-пусковое устройство; 3 – индикатор давления; 4 – устройства электромагнитного (соленоид) или пневматического приводов (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте), оборудованных устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 158976 | 117760 | 102400
Модули потолочного исполнения |  |  |  | #REF! | #REF!
Модули FS |  |  |  | #REF! | #REF!
МГП FS (16-20) | 340100010001 | Модули МГП FS 16-20 предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль V=20л., Ду ЗПУ=20 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 1,6-2,5 MPa, пробное 4,2 МРа. Модуль состоит из: 1. Баллон; 2. Запорно-пусковое устройство; 3. Индикатор давления; 4. СДУ 5. Кронштейн потолочный (настенный заказывается отдельно по требованию клиента); 6. Паспорт. Пусковое устройство с электромагнитным приводом (указывается при заказе и покупается отдельно), оборудованным устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 59328 | 43946.6667 | 39531.9467
МГП FS (16-30) | 340100010202 | Модули МГП FS 16-30 предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль V=30л., Ду ЗПУ=20 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 1,6-2,5 MPa, пробное 4,2 МРа. Модуль состоит из: 1. Баллон; 2. Запорно-пусковое устройство; 3. Индикатор давления; 4. СДУ 5. Кронштейн потолочный (настенный заказывается отдельно по требованию клиента); 6. Паспорт. Пусковое устройство с электромагнитным приводом (указывается при заказе и покупается отдельно), оборудованным устройством ручного пуска. | шт | #REF! | #REF! | 65376 | 48426.6667 | 41957.5467
МГП С FS |  |  |  | #REF! | #REF!
МГП С FS (16-20) | 3401000201011 | Модули МГП-С FS 16-20 изготовлены из высокопрочной атмосферостойкой стали с внутренним полимерным покрытием. МГП-С FS имеют срок эксплуатации до первого технического освидетельствования 15 лет. МГП-С FS специального изготовления предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль полезным объёмом 20л. Ду ЗПУ=20 мм (без ГОТВ) со встроенным электромагнитным приводом и термозапуском. Температура срабатывания термозапуска 68 °С. Рабочее давление 1,6-2,5MPa, пробное 4,2 МРа. Модуль состоит из: 1. Баллон; 2. Запорно-пусковое устройство с комбинированным пуском; 3. Индикатор давления; 4. СДУ 5. Кронштейн потолочный (настенный заказывается отдельно по требованию клиента); 6. Паспорт. | шт | #REF! | #REF! | 61560 | 45600 | 43946.6667
МГП С FS (16-30) | 3401000201012 | Модули МГП-С FS 16-30 изготовлены из высокопрочной атмосферостойкой стали с внутренним полимерным покрытием. МГП-С FS имеют срок эксплуатации до первого технического освидетельствования 15 лет. МГП-С FS специального изготовления предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СП РК 2.02-104-2014 "ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ". Модуль полезным объёмом 30л. Ду ЗПУ=20 мм (без ГОТВ) со встроенным электромагнитным приводом и термозапуском. Температура срабатывания термозапуска 68 °С. Рабочее давление 1,6-2,5MPa, пробное 4,2 МРа. Модуль состоит из: 1. Баллон; 2. Запорно-пусковое устройство с комбинированным пуском; 3. Индикатор давления; 4. СДУ 5. Кронштейн потолочный (настенный заказывается отдельно по требованию клиента); 6. Паспорт. | шт | #REF! | #REF! | 71712 | 53120 | 48000
Огнетушащие вещества |  |  |  | #REF! | #REF!
Газ Хладон 125 | 340100661 | Хладон - 125 ХП - химическое название - пентафторэтан, озонобезопасный, символическое обозначение - R - 125 ХП. Хладон - 125 ХП бесцветный газ, сжиженный под давлением; негорюч и малотоксичен. Хладон - 125 ХП используется в качестве хладагента и пожаротушащего вещества. | кг | #REF! | #REF! | 1555.2 | 1152 | 1088
Газ хладон HFC-227EA | 34010075 | Газовое огнетушащее вещество хладон (заправка в модуль) HFC-227ea – это газ без цвета, вкуса и запаха. В баллоне HFC-227ea находится в сжиженном состоянии. При выходе из баллона HFC-227ea испаряется, снижая температуру окружающей среды. Как и для всех ГОТВ класса хладонов снижение температуры является одним из огнетушащих факторов для HFC-227ea. Другой фактор – химическое ингибирование реакции горения. | кг | #REF! | #REF! | 2217.6 | 1642.6667 | 1354.6667
Комплектующие |  |  |  | #REF! | #REF!
Деревянная тара для МГП напольные | 3401000525 | Деревянная тара для МГП. Предназначена для транспортировки МГП. | шт | #REF! | #REF! | 5126.4 | 3797.3333 | 3249.0667
Деревянная тара для МГП потолочные | 3401000520 | Деревянная тара для МГП. Предназначена для транспортировки МГП | шт | #REF! | #REF! | 4128.48 | 3058.1333 | 2648.5333
Защитные колпаки для МГП 70-120L | 3401000563 | Колпак защитный, предназначен для защиты ЗПУ от механических повреждений при транспортировке или хранении. (Для обязательной комплектации МГП-1) | шт | #REF! | #REF! | 1843.2 | 1365.3333 | 1126.4
Защитные колпаки для МГП 150L | 3401000570 | Колпак защитный, предназначен для защиты ЗПУ от механических повреждений при транспортировке или хранении. (Для обязательной комплектации МГП-1) | шт | #REF! | #REF! | 2044.8 | 1514.6667 | 1258.6667
Защитные колпаки для МГП 40L | 3401000566 | Колпак защитный, предназначен для защиты ЗПУ от механических повреждений при транспортировке или хранении. (Для обязательной комплектации МГП) | шт | #REF! | #REF! | 1843.2 | 1365.3333 | 1126.4
Клапан AX-9A | 3401000568 | Клапан используется в системах на несколько направлений. Предназначен для аварийного сброса давления в коллекторе для исключения его разрыва в случае отказа распределительного устройства. R 1/2". Устанавливается в коллекторе для МГП. | шт | #REF! | #REF! | 3744 | 2773.3333 | 2453.3333
Кронштейн для подвисного модуля | 340100059 | Предназначен для крепления модуля МГП FS (16-20/30) | шт | #REF! | #REF! | 2554.56 | 1892.2667 | 1563.7333
Обратный клапан YD-32H | 3401000501 | Устанавливается между коллектором и рукавом высокого давления каждого баллона. Предназначен для предотвращения движения потока ГОТВ из коллектора в модули, выпуск ГОТВ из которых был произведен ранее. Присоединительная наружная резьба для РВД М48Х2. Выходное отверстие на штуцер коллектора под трубу 1 1/4". Диаметр условного проходного отверстия DN32. | шт | #REF! | #REF! | 7876.8 | 5834.6667 | 5045.3333
Обратный клапан YD-40H | 3401000502 | Устанавливается между коллектором и рукавом высокого давления каждого баллона. Предназначен для предотвращения движения потока ГОТВ из коллектора в модули, выпуск ГОТВ из которых был произведен ранее. Присоединительная наружная резьба для РВД М56Х2. Выходное отверстие на штуцер коллектора под трубу 1 1/2". Диаметр условного проходного отверстия DN40. | шт | #REF! | #REF! | 8994.24 | 6662.4 | 5013.3333
Переходная муфта DN32*DN40 | 3401000523 | переходная муфта под рвд с выходом ДУ 32 | шт | #REF! | #REF! | 2275.2 | 1685.3333 | 1386.6667
Рукав высокого давления RG-32GZ/650 | 3401000515 | Рукав высокого давления (РВД) угловой предназначен для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства (ЗПУ) МГП с коллектором. Возможно присоединение к распределительному трубопроводу установки газового пожаротушения. Длина РВД составляет 650 мм. | шт | #REF! | #REF! | 8640 | 6400 | 5610.6667
Рукав высокого давления RG-32GZ/650-1/2 | 3401000577 | Рукав высокого давления (РВД) угловой предназначен для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства (ЗПУ) МГП с коллектором. Возможно присоединение к распределительному трубопроводу установки газового пожаротушения. Длина РВД составляет 650 мм, DN32. Имеется дополнительный штуцер 1/2 (с внутренней резьбой), с боку для подключения СДУ. Подключение РВД М48х2 | шт | #REF! | #REF! | 8352 | 6186.6667 | 5482.6667
Рукав высокого давления RG-40GZ/650 | 3401000579 | Рукав высокого давления (РВД) угловой предназначен для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства (ЗПУ) МГП с коллектором. Возможно присоединение к распределительному трубопроводу установки газового пожаротушения. Длина РВД составляет 650 мм, DN40. Подключение РВД М56Х2 | шт | #REF! | #REF! | 10036.8 | 7434.6667 | 6538.6667
Рукав высокого давления RG-40GZ/650-1/2 | 3401000578 | Рукав высокого давления (РВД) угловой предназначен для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства (ЗПУ) МГП с коллектором. Возможно присоединение к распределительному трубопроводу установки газового пожаротушения. Длина РВД составляет 650 мм, DN40. Имеется дополнительный штуцер (с внутренней резьбой), с боку для подключения СДУ. Подключение РВД М56Х2 | шт | #REF! | #REF! | 10670.4 | 7904 | 6842.6667
Сигнализатор давления универсальный СДУ-М | 34010316ис | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М - сигнальное устройство, реагирующее на изменение давления замыкания/размыкания контактной группы. | шт | #REF! | #REF! | 2787.84 | 2065.0667 | 1806.9333
Сигнализатор давления для XQQC | 3401000561 | Сигнализатор давления предназначен для выдачи сигнала о поступлении ГОТВ в трубную разводку установок газового пожаротушения при срабатывании модуля или распределительного устройства . Для МГП FS 20/30L, Ду= 6 мм, присоединительная резьба 3/8" | шт | #REF! | #REF! | 1584 | 1173.3333 | 970.6667
Соленоид для ЗПУ QDQ90N | 3401000572 | QDQ 90N - устройство электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте). Многоразового использования. Технические характеристики: Напряжение питания – 24В. Ток пуска – 1А. | шт | #REF! | #REF! | 10854.72 | 8040.5333 | 6643.84
Стеновое крепление для МГП FS 150/180 L | 3401000521 | Стеновое крепление для крепления МГП 150 | шт | #REF! | #REF! | 2090.88 | 1548.8 | 1280
Стеновое крепление для МГП FS 40 L | 3401000508 | Стеновое крепление для МГП 40 | шт | #REF! | #REF! | 2090.88 | 1548.8 | 1280
Стеновое крепление для МГП FS 70;90;120 L | 3401000519 | стеновое крепление для МГП 70 90 120 | шт | #REF! | #REF! | 2090.88 | 1548.8 | 1280
Хомут для МГП 150/180L | 3401000532 | Хомут для модуля емкостью от 150 л, используется для фиксации модуля к стойке. Крепежные болты в комплект поставки не входят. | шт | #REF! | #REF! | 1008 | 746.6667 | 586.6667
Хомут для мод 40 | 34010061 | Хомут для модуля емкостью 40л, используется для фиксации модуля к стойке. Крепежные болты в комплект поставки не входят. | шт | #REF! | #REF! | 633.6 | 469.3333 | 405.3333
Хомут для мод 70;90;120 | 34010062 | Хомут для модулей емкостью от 50 до 120л, используется для фиксации модуля к стойке. Крепежные болты в комплект поставки не входят. | шт | #REF! | #REF! | 633.6 | 469.3333 | 405.3333
Насадки |  |  |  | #REF! | #REF!
Насадок PT-15A | 340100067 | Предназначен для распыления ГОТВ на выходе из газораспределительного трубопровода в защищаемый объем помещения. Угол распределения ГОТВ - 360°. Присоединительная внутренняя резьба 1/2". | шт | #REF! | #REF! | 2220.48 | 1644.8 | 1245.8667
Насадок PT-20A | 340100061 | Предназначен для распыления ГОТВ на выходе из газораспределительного трубопровода в защищаемый объем помещения. Угол распределения ГОТВ - 360°. Присоединительная внутренняя резьба 3/4". | шт | #REF! | #REF! | 2433.6 | 1802.6667 | 1610.6667
Насадок PT-25A | 340100062 | Предназначен для распыления ГОТВ на выходе из газораспределительного трубопровода в защищаемый объем помещения. Угол распределения ГОТВ - 360°. Присоединительная внутренняя резьба 1". | шт | #REF! | #REF! | 2721.6 | 2016 | 1813.3333
Насадок PT-32A | 340100063 | Предназначен для распыления ГОТВ на выходе из газораспределительного трубопровода в защищаемый объем помещения. Угол распределения ГОТВ - 360°. Присоединительная внутренняя резьба 1 1/4". | шт | #REF! | #REF! | 2865.6 | 2122.6667 | 1888
Насадок PT-40A | 340100064 | Предназначен для распыления ГОТВ на выходе из газораспределительного трубопровода в защищаемый объем помещения. Угол распределения ГОТВ - 360°. Присоединительная внутренняя резьба 1 1/2". | шт | #REF! | #REF! | 4003.2 | 2965.3333 | 2314.6667
Насадок PT-50A | 340100065 | Предназначен для распыления ГОТВ на выходе из газораспределительного трубопровода в защищаемый объем помещения. Угол распределения ГОТВ - 360°. Присоединительная внутренняя резьба 2". | шт | #REF! | #REF! | 4464 | 3306.6667 | 2730.6667
Муфты |  |  |  | #REF! | #REF!
Муфта DN100 | 34010048 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 4646.4 | 3840 | 3480.3541
Муфта DN15 | 34010040 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 735.68 | 608 | 551.0571
Муфта DN15*DN20 | 34010049 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 735.68 | 608 | 551.0571
Муфта DN20 | 34010041 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 735.68 | 608 | 551.0571
Муфта DN20*DN25 | 34010050 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 980.9067 | 810.6667 | 734.7413
Муфта DN25 | 34010042 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 968 | 800 | 725.0731
Муфта DN25*DN32 | 34010051 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 980.9067 | 810.6667 | 734.7413
Муфта DN32 | 34010043 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1785.6 | 1322.6667 | 1173.3333
Муфта DN32*DN40 | 34010052 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1800 | 1333.3333 | 1194.6667
Муфта DN40 | у34010044 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 662.4 | 490.6667 | 426.6667
Муфта DN40 | 34010044 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1961.8133 | 1621.3333 | 1469.4827
Муфта DN40*DN50 | у34010053 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 864 | 640 | 533.3333
Муфта DN40*DN50 | 34010053 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1961.8133 | 1621.3333 | 1469.4827
Муфта DN50 | у34010045 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2346.6667 | 2346.6667 | 2346.6667
Муфта DN50 | 34010045 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 3536.4267 | 2922.6667 | 2648.9365
Муфта DN50*DN65 | у34010054 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 682.6667 | 682.6667 | 682.6667
Муфта DN50*DN65 | 34010054 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 3717.12 | 3072 | 2784.2837
Муфта DN65 | у34010046 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1254.528 | 929.28 | 768
Муфта DN65 | 34010046 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 3781.6533 | 3125.3333 | 2832.6208
Муфта DN65*DN80 | у34010055 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 746.6667 | 746.6667 | 746.6667
Муфта DN65*DN80 | 34010055 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 3717.12 | 3072 | 2784.2837
Муфта DN80 | у34010047 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1536 | 1536 | 1536
Муфта DN80 | 34010047 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 3781.6533 | 3125.3333 | 2832.6208
Муфта DN80*DN100 | 34010056 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 4646.4 | 3840 | 3480.3541
Муфта DN32*DN20 | 34010007101 | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 336.2133 | 291.4133 | 246.6133
Тройники |  |  |  | #REF! | #REF!
Тройник DN15 | 34010099 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1535.8933 | 1269.3333 | 1150.4512
Тройник DN15*DN20*DN15 | 34010025 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1535.8933 | 1269.3333 | 1150.4512
Тройник DN15*DN40*DN40 | 3401000814 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 3237.12 | 2397.8667 | 1981.8667
Тройник DN20 | 34010024 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1535.8933 | 1269.3333 | 1150.4512
Тройник DN20*DN15*DN20 | 3401000808 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1627.2 | 1205.3333 | 1088
Тройник DN20*DN25*DN20 | 34010027 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1535.8933 | 1269.3333 | 1150.4512
Тройник DN20*DN32*DN20 | 340100801 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2832.48 | 2098.1333 | 1589.3333
Тройник DN20*DN40*DN32 | 3401000816 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 3248.64 | 2406.4 | 1984
Тройник DN20*DN40*DN40 | 3401000815 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 3248.64 | 2406.4 | 1984
Тройник DN25 | 34010026 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1535.8933 | 1269.3333 | 1150.4512
Тройник DN25*DN15*DN20 | 3401000807 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1634.4 | 1210.6667 | 1000.5333
Тройник DN25*DN15*DN25 | 340100083 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1987.2 | 1472 | 1280
Тройник DN25*DN20*DN25 | 3401000802 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2007.36 | 1486.9333 | 1301.3333
Тройник DN25*DN32*DN25 | 34010029 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1936 | 1600 | 1450.1483
Тройник DN32 | 34010028 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2000.5333 | 1653.3333 | 1498.4853
Тройник DN32*DN15*DN32 | 3401000822 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2016 | 1493.3333 | 1235.2
Тройник DN32*DN20*DN32 | 3401000803 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1965.6 | 1456 | 1258.6667
Тройник DN32*DN25*DN32 | 3401000804 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2232 | 1653.3333 | 1376
Тройник DN32*DN40*DN32 | 34010031 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2323.2 | 1920 | 1740.1771
Тройник DN32*DN80*DN32 | 3401000813 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 10228.32 | 7576.5333 | 6261.3333
Тройник DN40 | 34010030 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2323.2 | 1920 | 1740.1771
Тройник DN40*DN20*DN40 | 340100089 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2162.88 | 1602.1333 | 1386.6667
Тройник DN40*DN25*DN40 | 340100085 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2541.6 | 1882.6667 | 1555.2
Тройник DN40*DN32*DN40 | 340100652 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2910.6005 | 2156 | 1866.6667
Тройник DN40*DN50*DN40 | у34010033 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1706.6667 | 1706.6667 | 1706.6667
Тройник DN40*DN50*DN40 | 34010033 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 4517.3333 | 3733.3333 | 3383.6779
Тройник DN40*DN65*DN40 | 3401000811 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 7008.48 | 5191.4667 | 4291.2
Тройник DN50 | у34010032 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 3291.7333 | 3291.7333 | 3291.7333
Тройник DN50 | 34010032 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 5140.8 | 3808 | 3520
Тройник DN50*DN32*DN50 | 3401000810 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 6963.84 | 5158.4 | 4263.4667
Тройник DN50*DN65*DN50 | 34010035 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 6504.96 | 5376 | 4872.4949
Тройник DN65 | у34010034 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 7430.4 | 5504 | 4988.8
Тройник DN65 | 34010034 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 9613.44 | 7121.0667 | 6165.3333
Тройник DN65*DN32*DN65 | 3401000817 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 7008.48 | 5191.4667 | 4291.2
Тройник DN65*DN50*DN65 | 3401000812 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 8974.08 | 6647.4667 | 5755.7333
Тройник DN65*DN80*DN65 | 34010038 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 9215.36 | 7616 | 6902.7029
Тройник DN80*DN100*DN50 | 3401000809 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 21052.8 | 15594.6667 | 12888.5333
Тройник DN80*DN100*DN80 | 34010039 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 16520.5333 | 13653.3333 | 12374.592
Тройник резьбовой DN100 | 3401000806 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 23299.2 | 17258.6667 | 14291.2
Тройник резьбовой DN32*DN50*DN32 | 3401000805 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 4564.8 | 3381.3333 | 2794.6667
Тройник резьбовой DN80 | 340100081 | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 10229.76 | 7577.6 | 6261.3333
Отводы |  |  |  | #REF! | #REF!
Отвод DN100 | 34010090 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 18720 | 13866.6667 | 12008.5333
Отвод DN15 | 34010082 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 835.2 | 618.6667 | 544
Отвод DN15*DN20 | 34010091 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1088.64 | 806.4 | 698.6667
Отвод DN20 | 34010083 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1330.56 | 985.6 | 853.3333
Отвод DN20*32 | 3401001062 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2109.6 | 1562.6667 | 1353.6
Отвод DN20*DN25 | 34010092 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1010.592 | 748.5867 | 618.6667
Отвод DN25 | 34010084 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1092.96 | 809.6 | 727.4667
Отвод DN25*DN15 | 3401001012 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Резьбовой, изгиб 90°. Выполнен из трубы стальной, бесшовной. Диаметр - 25мм * 15мм. Толщина стенок соответственно 7-8мм*7-8мм. Рабочее давление 4,2 МПа. Предельное давление 6 МПа. | шт | #REF! | #REF! | 921.6 | 682.6667 | 590.9333
Отвод DN25*DN32 | 34010093 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1771.2 | 1312 | 1258.6667
Отвод DN25*DN40 | 3401001005 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 1937.0667 | 1613.8667 | 1397.3333
Отвод DN32 | 34010085 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2021.76 | 1497.6 | 1237.3333
Отвод DN32*40 | 3401001001 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Резьбовой, изгиб 90°. Выполнен из трубы стальной, бесшовной. Диаметр - 32мм * 40мм. Толщина стенок соответственно 9-10мм*9-10мм. Рабочее давление 4,2 МПа. Предельное давление 6 МПа. | шт | #REF! | #REF! | 2082.24 | 1542.4 | 1335.4667
Отвод DN40 | 3401001003 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Резьбовой, изгиб 90°. Выполнен из трубы стальной, бесшовной. Диаметр - 40мм. Толщина стенки 9-10мм. Рабочее давление 4,2 МПа. Предельное давление 6 МПа. | шт | #REF! | #REF! | 2257.92 | 1672.5333 | 1448.5333
Отвод DN40 | у34010086 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2203.2 | 1632 | 1632
Отвод DN40*DN50 | 3401001004 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Резьбовой, изгиб 90°. Выполнен из трубы стальной, бесшовной. Диаметр - 40мм * 50мм. Толщина стенок соответственно 9-10мм*10-10,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа. Предельное давление 6 МПа. | шт | #REF! | #REF! | 2656 | 2407.4667 | 2122.6667
Отвод DN40*DN50 | у34010095 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Резьбовой, изгиб 90°. Выполнен из трубы стальной, бесшовной. Диаметр - 40мм * 50мм. Толщина стенок соответственно 9-10мм*10-10,5мм. Рабочее давление 4,2 МПа. Предельное давление 6 МПа. | шт | #REF! | #REF! | 1728 | 1280 | 1280
Отвод DN50 | 34010087 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 4046.4 | 2997.3333 | 2666.6667
Отвод DN50*DN65 | 34010096 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 4246.4 | 3851.52 | 3605.3333
Отвод DN65 | 34010088 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 4910.9333 | 4454.1867 | 4117.3333
Отвод DN65*DN80 | 34010097 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 2650.4533 | 2296.96 | 5173.3333
Отвод DN80 | 34010089 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 8928 | 6613.3333 | 6186.6667
Отвод DN80*DN100 | 34010098 | Отвод для соединения участков газораспределительного трубопровода. Рабочее давление 18 МПа, предельное давление 34 МПа. Указанный размер диаметра - это внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы. | шт | #REF! | #REF! | 10619.3067 | 9631.7867 | 9148.8
Труба бесшовная DN 100 окрашенная с резьбой | 3401001215 | Труба бесшовная DN 100, диаметр условного прохода. Диаметр соответствует диаметру фитинга DN 100 | м | #REF! | #REF! | 5693.76 | 4217.6 | 3485.8667
Труба бесшовная DN 15 окрашенная с резьбой | 3401001216 | Труба бесшовная DN 15, диаметр условного прохода. Диаметр соответствует диаметру фитинга DN 15 | м | #REF! | #REF! | 2044.8 | 1703.68 | 1408
Труба бесшовная DN 20 окрашенная с резьбой | 3401001217 | Труба бесшовная DN 20, диаметр условного прохода. Диаметр соответствует диаметру фитинга DN 20 | м | #REF! | #REF! | 2568.96 | 1902.9333 | 1613.8667
Труба бесшовная DN 25 окрашенная с резьбой | 3401001218 | Труба бесшовная DN 25, диаметр условного прохода. Диаметр соответствует диаметру фитинга DN 25 | м | #REF! | #REF! | 2836.8 | 2101.3333 | 1820.8
Труба бесшовная DN 32 окрашенная с резьбой | 3401001219 | Труба бесшовная DN 32, диаметр условного прохода. Диаметр соответствует диаметру фитинга DN 32 | м | #REF! | #REF! | 2520 | 1866.6667 | 1536
Труба бесшовная DN 40 окрашенная с резьбой | 3401001220 | Труба бесшовная DN 40, диаметр условного прохода. Диаметр соответствует диаметру фитинга DN 40 | м | #REF! | #REF! | 3211.2 | 2378.6667 | 1974.6133
Труба бесшовная DN 50 окрашенная с резьбой | 3401001221 | Труба бесшовная DN 50, диаметр условного прохода. Диаметр соответствует диаметру фитинга DN 50 | м | #REF! | #REF! | 3447.36 | 2553.6 | 2346.6667
Труба бесшовная DN 65 окрашенная с резьбой | 3401001222 | Труба бесшовная DN 65, диаметр условного прохода. Диаметр соответствует диаметру фитинга DN 65 | м | #REF! | #REF! | 4024.8 | 2981.3333 | 2581.3333
Труба бесшовная DN 80 окрашенная с резьбой | 3401001223 | Труба бесшовная DN 80, диаметр условного прохода. Диаметр соответствует диаметру фитинга DN 80 | м | #REF! | #REF! | 4636.8 | 3434.6667 | 2839.4667
Пневмопуск |  |  |  | #REF! | #REF!
Tройник GB-6 | 3401001302 | Тройник используется при построении сложной схемы линии пневматического запуска. DN (мм) - DN6. Резьба М14х1,5. Максимальное рабочее давление – 8 МПа. | шт | #REF! | #REF! | 1313.28 | 972.8 | 810.6667
Заглушка GB-6 | 3401001303 | Заглушка устанавливается на устройстве пневмозапуска последнего модуля. | шт | #REF! | #REF! | 586.08 | 434.1333 | 405.3333
Клапан DG-14A | 3401001308 | Атмосферный клапан. Р закр = 0.18 МПа. Предназначен для поддержания атмосферного давления в линии системы пневмозапуска до момента пуска. Является предохранительным устройством системы пневмопуска. Исключает ложное срабатывание АУГП при подтравливании ЗПУ пускового модуля (используется в комплекте с клапаном M14*1,5). Максимальное рабочее давление – 17,2 МПа. | шт | #REF! | #REF! | 2581.92 | 1912.5333 | 1651.2
Клапан M14*1.5 | 3401001309 | Адаптер для клапана DG-14A. Максимальное рабочее давление – 17,2 МПа. | шт | #REF! | #REF! | 658.08 | 487.4667 | 384
Клапан QD-14A | 34010013010 | Клапан обратный для системы пневмозапуска. M14x1.5. Max Wp - 8 MPa. DN6. Диаметр наружной резьбы составляет 15 мм. | шт | #REF! | #REF! | 1969.92 | 1459.2 | 1250.1333
Переходник GB-6 | 3401001306 | Соединитель резьбовой системы пневмозапуска. Используется для удлинения линии пневмозапуска. DN (мм) - DN6. Резьба М14х1,5. Максимальное рабочее давление – 8 МПа. | шт | #REF! | #REF! | 825.12 | 611.2 | 529.0667
Переходник пневмозапуска к ЗПУ | 340100139 | Переходной ниппель для ЗПУ к РВД пневмозапуска Ду=06 1 SN 1/4. | шт | #REF! | #REF! | 451.2 | 376.1067 | 277.3333
Пневматический привод QQQ0.8MPa | 34010013011 | Устройство пневматического пуска для модулей газового пожаротушения QQQ 0.8 МПа | шт | #REF! | #REF! | 4449.6 | 3296 | 2880
Пусковой модуль ZQQF4L | 340100132 | Используются в модульных установках автоматического газового пожаротушения с пневмозапуском. Так же используется в централизованных установках Автоматического газового пожаротушения для управления распределительными устройствами. Рабочие среды: N2 Кол-во запускаемых МГП: до 20 шт; Ток срабатывания ЭК: 24В - 1А; Рабочее давление: 6 МПа; Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C В комплект входит: 1. Баллон QR4/6.6 2. Запорно-пусковое устройство QRF6/6.6 3. Индикатор давления 6MPa 4. Соленоид для ЗПУ QDQ90N 5. 45*10 мм, самокл.этик, гарант.плен.скорлуп 6. Азот газообразный 7. Стрейч Пленка для упаковки | шт | #REF! | #REF! | 25056 | 18560 | 17066.6667
Рукав Высокого давления Ду=06 1 SN 1/4 длина 0,5 м/2М | 34010013012 | Рукав высокого давления системы пневмопуска. Предназначен для соединения всех комплектующих, входящих в состав системы пневмозапуска. Длина рукава 0,5 м. Ду=06 1 SN 1/4 длина 0,5 м/2М | шт | #REF! | #REF! | 2203.2 | 1632 | 1450.6667
Рукав Высокого Давления ДУ=06 1 SN 1/4 длина 1м/2М | 3401001312 | Рукав высокого давления системы пневмопуска. Предназначен для соединения всех комплектующих, входящих в состав системы пневмозапуска. Длина рукава 1 м. ДУ=06 1 SN 1/4 длина 1м/2М | шт | #REF! | #REF! | 4032 | 2986.6667 | 2666.6667
Ниппели |  |  |  | #REF! | #REF!
Ниппель ДУ 40 | 340100145 | Отрезок трубы соединяющий фитинг трубопровода с насадком длина 150мм. | шт | #REF! | #REF! | 682.56 | 505.6 | 437.3333
Ниппель ДУ15 | 340100144 | Отрезок трубы соединяющий фитинг трубопровода с насадком длина 100мм. | шт | #REF! | #REF! | 328.32 | 243.2 | 222.9333
Ниппель ДУ20 | 340100143 | Отрезок трубы соединяющий фитинг трубопровода с насадком длина 100мм. | шт | #REF! | #REF! | 360 | 266.6667 | 242.1333
Ниппель ДУ25 | 340100142 | Отрезок трубы соединяющий фитинг трубопровода с насадком длина 100мм. | шт | #REF! | #REF! | 588.96 | 436.2667 | 377.6
Ниппель ДУ32 | 340100141 | Отрезок трубы соединяющий фитинг трубопровода с насадком длина 100мм. | шт | #REF! | #REF! | 629.28 | 466.1333 | 403.2
Ниппель ДУ50 | 340100146 | Отрезок трубы соединяющий фитинг трубопровода с насадком длина 100мм. | шт | #REF! | #REF! | 806.4 | 597.3333 | 509.8667
Переходник штуцер 40/муфта 48х2 | 3401001489 | Переходной штуцер Ду 40 шаг резьбы 48х2 | шт | #REF! | #REF! | 3484.8 | 2581.3333 | 2133.3333
Переходник штуцер 68х2/муфта 48х2 | 3401001488 | Переходной штуцер Ду 68 | шт | #REF! | #REF! | 4181.76 | 3097.6 | 2560